建设项目环境影响评价概况表
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况

	吉林市第二人民医院核医学科工作场所退役项目
	吉林市昌邑区通江街765号，吉林市第二人民医院核医学科区域。
	吉林市第二人民医院
	吉林省艺格环境科技有限公司
	吉林市第二人民医院核医学科工作场所实施退役。拟退役场所曾使用放射性核素Sr-89、Tc-99m、I-131，日等效操作量分别为1.48E+7Bq、1.18E+7Bq、3.7E+8Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所，本次退役场所包括核医学科ECT室、高活室、观察室、患者病房、患者卫生间、库房以及核医学科内部走廊、办公室、更衣室、控制室、值班室、衰变池等区域。
	主要环境影响：
退役场所γ射线、β表面污染及放射性废物对其周围的人员产生辐射照射。 

污染防治对策及措施：
本项目拟退役场所使用放射性核素为89Sr、99mTc、131I，属于短半衰期放射性核素，通过采取封存场所、放置衰变的方法使其自然衰变，使所有放射性工作场所残留的放射性同位素衰变殆尽，最终使其达到无限制开放使用要求。

	无


